Włocławek,   20 maja 2025 r.

S.6220.31.2024

DECYZJA

o zmianie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 155  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024 r. poz. 572 tj.) i art. 87 art., art. 71 ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4,  oraz art. 84  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz.1112 t.j.) zwanej dalej ustawa ooś,  i po rozpatrzeniu wniosku   D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. we Włocławku    w sprawie zmiany  decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14.10.2021 r., znak:  S.6220. 21.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100

O r z e k a m:

- stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków przemysłowych dla Zakładu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego   p.n. „Wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków przemysłowych z instalacją odzysku wody”.

- zmienić ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 października 2021 r., znak: S.6220.21.2021  ustalającą  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispersion and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100 i nazwę przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków przemysłowych dla Zakładu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków przemysłowych z instalacją odzysku wody” i jednocześnie:

- Zmienić pkt  2 ppkt 2  nadając mu brzmienie:

Budynek technologiczny  OB.31 wyposażyć w ściany o izolacyjności akustycznej min. 25 dB.

- Dodać w pkt 2 ppkt 12 o następującym brzmieniu:

„W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami  ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać  w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów”.

- Dodać w pkt 2  ppkt 13 o następującym brzmieniu:

„Inwestycja powinna być  projektowana i realizowana zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz.682 ze zm.)  i wymogami rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. z 2002 r., poz. 1225 ze zm.)  oraz innymi szczegółowymi przepisami budowlanymi dla tego typu  obiektów i wykonać zgodnie z projektem budowlanym, dla którego należy uzyskać niezbędne uzgodnienia i  pozwolenia”.

- Dodać pkt  2 ppkt 14 o następującym brzmieniu:

„Wykonanie prac budowlanych, w tym wykopów ziemnych, musi odbywać się w sposób       uniemożliwiający penetrację zanieczyszczeń do gruntu i warstw wodonośnych. Zaplecze budowy należy wyposażyć w sorbenty do zbierania substancji z niekontrolowanych wycieków”

- Pozostałe punkty  decyzji pozostawić bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 26 listopada  2024 r. do Urzędu Miasta Włocławek wpłynął  wniosek D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o., z/s przy ul. Duninowska  9, 87-800 Włocławek w sprawie zmiany  decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14.10.2021 r., znak:  S.6220. 21.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100.

Wnioskodawca  nadał nową nazwę przedsięwzięciu  „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków przemysłowych dla Zakładu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków przemysłowych z instalacją odzysku wody” i wskazał, że  będzie ono realizowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Działanie A2.2.1 Inwestycje we wdrożeniach technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych  z GOZ.

Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę z  zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu wraz z zapisem w formie elektronicznej oraz pełnomocnictwo.

Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Niezbędnym zatem, do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, jest spełnienie następujących przesłanek:

- zgoda strony (wnioskodawca składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził),

- brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych – w tym przypadku przepisem szczególnym jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, której art. 87 stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 155 k.p.a. stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,

- za jej zmianą przemawia ważny interes społeczny lub słuszny interes strony, w tym przypadku zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Natomiast zgodnie art. 87 ustawy  ooś  cyt. „przepisy niniejszego działu oraz działu VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania  administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Zmiana  decyzji  Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 października 2021 r., znak: S.6220.21.2021  ustalającą  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100 związana jest ze zmianą koncepcji związanej z realizacją przedsięwzięcia w zakresie przebudowy/rozbudowy oczyszczalni o nowe elementy. W wyniku zmiany zwiększy się wydajność oczyszczalni, która będzie kształtowała się na poziomie 41 m3/dobę ( w obowiązującej decyzji zostało ujęte 14 m3/dobę), a także nastąpi poprawa parametrów ścieków  oczyszczonych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej oraz optymalizacja procesu oczyszczania ścieków poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Ponadto ulegnie zmianie sposób zabudowy, lokalizacji lub sposób przebudowy urządzeń. Zostaną wykorzystane  tylko obiekty istniejące. Zrezygnowano np. z budowy budynku BT2, a reaktor ( T400) zlokalizowany zostanie obecnie w miejscu basenu buforowego na wody ppoż. Nie ulega natomiast zmianie uwzględniona w ww. decyzji idea technologii oczyszczania ścieków polegająca na zastosowaniu technologii AeroMen-X potocznie zwanej „ bioreaktorem membranowym” (MBR) oraz systemu flotacji (DAF), choć związana jest ze zmianą zastosowanych  niektórych urządzeń.

Zgodnie z uzupełnieniem KIP z dnia 20 lutego 2025 r., zmiana koncepcji nie dotyczy zasadniczej zmiany charakteru przedsięwzięcia, lecz stanowi dostosowanie technologiczne wynikające z optymalizacji procesu.

Dotychczas nie zostało wydane pozwolenie na budowę i nie podjęto żadnych prac realizacyjnych w terenie.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku Kartą informacyjną przedsięwzięcia (uzupełnioną dnia            24 lutego i 13 marca 2025 r.) stwierdzono, że planowana inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk ( Dz.U. z 2019 r, poz.1839 ) tj.:

- § 3 ust.1 pkt 80: „ instalacje do oczyszczania  ścieków przemysłowych  z wyłączeniem instalacji , które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód  lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych”.

W dniu 13 grudnia 2024 r., Prezydent Miasta Włocławek zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.10.2021 r., znak:  S.6220. 21.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczającą 10 podmiotów, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 kpa stanowiący o zawiadamianiu stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

O wszelkich czynnościach podejmowanych w sprawie  Wnioskodawca był zawiadamiany w trybie art. 39 Kpa tj. poprzez doręczenie pism za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r., poz.1640 t.j.).

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan taki został uchwalony.

Tut. Organ odstąpił od  oceny zgodności  przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego z uwagi na fakt, że działka nr 1/21 obręb Włocławek KM 100 zlokalizowana jest w obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek nie obowiązuje.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania tej decyzji, w oparciu o treść art. 63 ust. 1  ustawy ooś ustala w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowienie to, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś wydaje się po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów, którymi w niniejszej sprawie są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 87 i 64 ust.1 pkt 1,2,3,4 ustawy ooś Prezydent Miasta Włocławek wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu ooś.

Zgodnie z ust.6 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 t.j.), na prowadzenie ww. instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 t.j.). Art. 378 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla powyższej instalacji jest marszałek  województwa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku  pismem z dnia 03.01.2025 r., znak: NNZ-42-05-181.2024 wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał warunki, które zostały uwzględnione w sentencji decyzji

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku pismem z dnia  14.01.2025., znak: WK.ZZŚ.4901.226.2024  wydał opinię, w której stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz  wskazał konieczność  określenia w decyzji warunków i wymagań.  Wskazane w opinii  warunki i wymagania są tożsame z warunkami i wymaganiami określonymi w decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14.10.2021 r., znak:  S.6220. 21.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100.

W swojej opinii Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku wyjaśnił również,  że charakter, skala i  zakres przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.  (Dz.U. z 2023 r., poz. 300) w sprawie  Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  postanowieniem z dnia 31.03.2025 r., znak: ŚG-IV.7220.30.2024 r. wyraził opinię , że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 01.04.2025  r., znak: WOO.4220.865.2024.PP.6 po przeprowadzonym postępowaniu uzupełniającym materiały dowodowe wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i podtrzymał istotne warunki korzystania z ze środowiska  w fazie realizacji i eksploatacji  lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków  oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, określone w opinii z dnia 15.06.2021 r., znak:WOO.4220.125.2021.ADS.6. Ponadto RDOŚ w Bydgoszczy zmienił pkt 2  ppkt 2 i wskazał nowy warunek, co zostało uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się przy ul. Duninowskiej 9, na działce n nr 1/21 obręb Włocławek KM 100. Działka inwestycyjna posiada powierzchnię 0,3007 ha i stanowią ją tereny przemysłowe.

Teren działki jest obszarem zabudowanym i zurbanizowanym – terenem przemysłowym, częściowo zabudowanym i uzbrojonym. Obecnie na ww. działce znajduje się  zabudowa zakładowa Wnioskodawcy  oraz oczyszczalnia ścieków. Poza obszarem zajętym przez budowle, na działce inwestycyjnej znajdują się tereny biologicznie czynne pokryte zielenią niską oraz tereny utwardzone.

Podstawowym procesem technologicznym w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. jest produkcja dyspersji polimerowych, żywic alkidowych oraz akrylowych, a także rozpuszczalników i utwardzaczy.

Żywice alkidowe to jeden z najczęściej stosowanych w przemyśle farb i lakierów żywic syntetycznych. W zależności od ilości i typu składników tłuszczowych, rodzaju polialkoholu i składników kwasowych uzyskuje się różne cechy i właściwości użytkowe spoiw. Stosowane są one jako baza błonotwórcza w wyrobach dekoracyjnych na metal i drewno.

Planowane  przedsięwzięcie polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków przemysłowych z instalacją odzysku wody dla  zakładu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. we Włocławku w celu ulepszenia przebiegu procesu oczyszczania ścieków, co pozwoli na uzyskanie poprawy parametrów ścieków podczyszczonych, wprowadzanych do kanalizacji miejskiej.

Planuje się zastosowanie technologii AeroMen-X potocznie zwanej „bioreaktorem membranowym (MBR).  Jest to technologia separacji membranowej biologicznego osadu czynnego, stanowiąca kombinację dwóch technik: biologicznego oczyszczania ścieków z rozdziałem osadu czynnego na membranach (ultrafiltracja) o typowej wielkości porów membrany w celu produkcji ścieków oczyszczonych o wysokich parametrach, bez zawiesiny.

Planuje się również zastosowanie system flotacji (DAF). Flotacja pozwala na usunięcie tłuszczy na poziomie około 60%  i zawiesiny ze ścieków na poziomie około 90%.

Po zmianie koncepcji zakres zamierzenia inwestycyjnego będzie obejmował przebudowę, rozbudowę, remont lub modernizację obiektów technologicznych:

- budynku technologicznego oczyszczalni OB.31 (BT) – budynek istniejący,

- pompowni wstępnej ścieków zakładowych T100 – planowana przebudowa istniejącej pomieszczenia pompowni ługów,

- zbiornika uśredniającego ścieków zakładowych T200 – planowana przebudowa istniejącego zbiornika uśredniającego płynów poługowniczych z komorą reakcyjną Ob.31/12),

- reaktora biologicznego MBR T400 – przebudowa istniejącego basenu buforowego wody ppoż. BB,

- zbiornika osadu T600 – przebudowa istniejącego osadnika pionowego,

- wykonanie nowych estakad na prowadzenie projektowanych przewodów technologicznych 
i kabli,

- rurociągów oraz linii kablowych zasilających i sterowniczych związanych z przedmiotową inwestycją,

- montażu urządzeń technologicznych w obiektach,

- dróg i placów.

W dalszej eksploatacji pozostaną obiekty:

- basen osadniczy wody po myciu kontenerów BO,

- kolektor ścieków oczyszczonych z pompownią na kolektor miejski GOŚK,

- GKS - główny kolektor ścieków zakładowych z pompownią.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykorzystanie układu obejmującego:

- podczyszczanie mechanicznie,

- podczyszczanie fizyko-chemiczne,

- reaktor AeroMem™ z użyciem membran ciśnieniowych,

- odwadniania osadu i flotatu na wirówce dekantacyjnej,

- układ odzysku wody metodą odwróconej osmozy o wydajności ok 20 m3/d permeatu.

W ramach planowanego przedsięwzięcia odprowadzana będzie uśredniona ilość ścieków  przemysłowych (produkcyjnych), które wymagają oczyszczenia w ramach przedmiotowej oczyszczalni ścieków, tj. wody pokondensacyjne, ścieki z basenu oczyszczalni oraz ścieki z mycia reaktorów. Obok tych strumieni generowane są również inne ścieki zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, tj.:

- ścieki z układu uszczelnień pomp próżniowych,

- ścieki z procesu odsalania obiegu chłodniczego,

- ścieki z regeneracji stacji demineralizacji,

- ścieki bytowe ze spółki inwestora,

- ścieki bytowe z pozostałych podmiotów  zewnętrznych.

Działka inwestycyjna, na której planowane jest przedsięwzięcie jest obecnie wykorzystywana na cele przemysłowe. Zlokalizowana jest na niej istniejąca oczyszczalnia ścieków.

Generowane w obszarze Spółki ścieki przemysłowe (technologiczne), zbierane są wyodrębnioną siecią kanalizacji przemysłowej, poprzez którą kierowane są do oczyszczalni ścieków D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o., przy czym strumień wód kondensacyjnych kierowany jest wcześniej do rozdzielaczy, w których następuje oddzielenie frakcji wodnej od frakcji organicznej, która zawracana jest następnie do produkcji.

Podczyszczalnia  ścieków składa się obecnie z:

- dwóch komór osadczych o budowie stożkowej (w których następuje osadzanie się  zanieczyszczeń grubych),

- dwóch łapaczy zanieczyszczeń lekkich,

- dwóch prostokątnych komór neutralizujących,

- zbiornika buforowego.

Zakład posiada aktualnie pozwolenie wodnoprawne wydane przez Wody Polskie z dnia 07.10.2022 r., znak WARUZ.4210.210.2022.NS na wprowadzanie do kanalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Pozwolenie zostało udzielone na okres 4 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym Zakład ma możliwość wprowadzania ścieków przemysłowych  do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ilości Qśrd = 41 m3/d oraz Qmaxr = 15000 m3/r.

Aktualnie, na terenie Zakładu, na podstawie powyższego pozwolenia wodnoprawnego, w celu naturalnej neutralizacji ścieków, w komorach  neutralizacyjnych łączone są strumienie ścieków poługowniczych, ze strumieniem wód kondensacyjnych, charakteryzujących się  odczynem kwaśnym.

W tej sytuacji, gdy nie wystarcza ich do zobojętnienia odczynu, neutralizację prowadzi się do osiągnięcia wymaganego poziomu poprzez dodanie kwasu siarkowego.

Istniejąca podczyszczalnia ścieków nie ma bezpośredniego, przepływowego połączenia z kanalizacją sanitarną Spółki. Oczyszczane w niej ścieki są przepompowywane ze zbiornika buforowego do kanalizacji, co umożliwia w pełni kontrolowane, dostosowane do aktualnej sytuacji ruchowej, wprowadzanie ścieków przemysłowych do wewnętrznej, zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Podczyszczone ścieki technologiczne wspólnie ze ściekami bytowymi z D&R Dispersions and Resins oraz innych podmiotów prowadzących działalność w obszarze byłych zakładów "Nobiles", odprowadzane są kanalizacją do tzw. kieszeni głównej (studni zbiorczej ścieków) znajdującej się na tzw. Zakładowej Oczyszczalni Ścieków. Następnie pompy przerzucają zmieszane ścieki na osadniki pionowe, z których to grawitacyjnie wprowadzane są do kolektora ścieków oczyszczonych (GOŚK), z którego przepompowywane są do kanalizacji miejskiej i odprowadzane na Grupową Oczyszczalnię Ścieków we Włocławku.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się demontaż urządzeń kolidujących z planem posadowienia nowych instalacji oczyszczalni ścieków. Dotyczy to tylko urządzeń, nie obiektów.

Na etapie planowanego powyższego zadania, Inwestor wykluczył możliwość realizacji wariantów innych niż proponowany.

Przy wyborze wariantu uwzględniono rozwiązanie alternatywne, tj. z reaktorem biologicznym ze złożem ruchomym na kształtkach FloatChip, ale ze względu na generowanie większej ilości osadów ściekowych w  porównaniu do reaktorów  membranowych zrezygnowano z jego realizacji. Związane jest to z intensywnym wzrostem biomasy na kształtkach  FloatChip oraz koniecznością periodycznego usuwania nadmiaru bio filmu.

W przypadku Zakładu D&R Dispersions and Resins, generowanie dużej ilości osadów mogłoby stanowić problem ze względu na ograniczone możliwości ich utylizacji. Zastosowane reaktory  membranowe zazwyczaj pozwalają na osiągnięcie  wyższego stopnia oczyszczenia niż w technologii MBBR. Analiza wariantowa wskazała, że przy realizacji wariantu alternatywnego powstawałaby znacznie większa ilość osadów ściekowych oraz występowałoby mniej oszczędne zagospodarowanie terenu.

Ostatecznie stwierdzono, że bezpiecznym wariantem jest zastosowanie reaktora z osadem o wysokim stężeniu i oddzieleniem biomasy na membranach rurowych.

W ramach przedsięwzięcia  nie przewiduje się  wystąpienia żadnych poważnych awarii, katastrofy naturalnej, czy budowlanej.

Zamierzenie nie będzie związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Źródłem emisji na etapie realizacji będzie pracujący sprzęt, jednakże oddziaływanie to charakteryzuje się krótkoterminowością i ustanie po zakończeniu robót. Wzmożony transport  nastąpi jedynie podczas budowy przedsięwzięcia.

Na analizowanym terenie w miarę możliwości zastosowane zostaną energooszczędne lampy i żarówki typu LED, ograniczające ilość zużywanej energii elektrycznej.

Na analizowanym obszarze nie istnieje bezpośrednie zagrożenie powodzią.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierać zatem negatywnego oddziaływania na pogłębienie zmian klimatu, ale też  przewidywane zmiany klimatu (w tym ekstremalne zjawiska pogodowe) nie będą miały wpływu na przedsięwzięcie.

Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie wpłynie ujemnie na otoczenie oraz zdrowie, czy życie ludzi.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, takie jak: strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja znajduje się na terenie o małej gęstości zaludnienia. Mimo usytuowania w mieście Włocławek.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 220 „Pradolina rzeki Środkowa Wisła (Włocławek – Płock)” oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, a także poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych na potrzeby ludności.

W  trakcie realizacji wytwarzane będą odpady budowlane, opakowaniowe i komunalne. Odpady będą magazynowane czasowo w przygotowanych odpowiednich  pojemnikach lub kontenerach i  przekazywane przez wykonawcę prac do koncesjonowanego odbiorcy. Nie przewiduje się wytwarzania w trakcie prac instalacyjnych odpadów niebezpiecznych.

Na etapie eksploatacji przewiduje się selektywne gromadzenie wytworzonych odpadów, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem  środowiska i dostępem osób postronnych.

W trakcie procesu oczyszczania ścieków powstają odpady o kodzie 07 01 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne.

Nadmiar osadu czynnego jest okresowo odprowadzany do zbiornika osadu T600 zbierającego osad  poflotacyjny i osad  biologiczny nadmierny. W zbiorniku osad jest mieszany powietrzem i odwadniany w wirówce dekancyjnej około 20%  suchej masy, następnie przekazany firmie posiadającej  stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Powstający odpad   jest mieszaniną odpadu stanowiącego osad po koagulacji i flotacji i osadu nadmiernego czynnego po procesie oczyszczania biologicznego. Ilość suchej masy osadu wyniesie do 0,54 ton/dobę.

Przewidywana  ilość osadów  wytwarzanych  w ciągu roku wynosić będzie do 198 ton, po procesie odwodnienia.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Klimatu                         z  dnia  11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1742). Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia odpady magazynowane będą w wydzielonym i oznakowanym  miejscu magazynowania na terenie zakładu. Odpady ( w tym skratki z sita i odwodniony osad) będą magazynowane w zamykanych kontenerach, poza budynkiem oczyszczalni, na betonowej, gładkiej, nieprzepuszczalnej powierzchni.

Miejsce magazynowania będzie oznakowane trwale i czytelnie, w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający w każdym czasie odczytanie kodów odpadów, w szczególności bez konieczności  ich przestawiania. Sposób oznakowania będzie odporny na działanie warunków atmosferycznych. Pojemność kontenerów dostosowana będzie odpowiednio do okresu, w którym magazynowany będzie odpad, w tym do częstotliwości odbioru, do czasu ich odbioru przez wyspecjalizowane firmy, zostaną zabezpieczone przed działaniem wpływów atmosferycznych i osób postronnych.

Po okresie wstępnego magazynowania, odpady zostaną przekazane do unieszkodliwiania w procesie D5 oraz D9.

Źródłem emisji gazów i pyłów podczas procesu budowy będą maszyny i urządzenia budowlane. Źródłem emisji NO2,  CO i pyłu będą prace spawalnicze. Wielkość emisji tych zanieczyszczeń nie będzie znacząca.

Kolejnym źródłem emisji gazów będą pojazdy dowożące materiały budowlane oraz urządzenia   do montażu i pracujący ciężki sprzęt budowlany. Będą to głównie zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery w sposób niezorganizowany, a pochodzące z procesu spalania paliw w silnikach pojazdów, dostarczających niezbędne materiały oraz maszyn roboczych, takie jak: tlenek węgla, tlenki azotu wyrażone jako NO2,  oraz węglowodory (pozostałości niespalonego paliwa). Ponadto, następować będzie również niezorganizowana  emisja pyłu w czasie prac ziemnych i budowlanych.

Podczas eksploatacji instalacji będzie następować zorganizowana i niezorganizowana emisja zanieczyszczeń. W procesie oczyszczania ścieków zachodzą procesy biochemiczne, w wyniku których powstają zanieczyszczenia gazowe. Oczyszczalnia ścieków jest źródłem emisji:

- metanu ( jest produktem beztlenowego rozkładu kwasów organicznych poprzez specjalną grupę bakterii metanowych),

- siarkowodoru (generowany jest ze ścieków z procesu produkcyjnego),

- amoniaku (powstaje ze względu na obecność w ściekach związków amonowych),

- odorów ( jest pochodną organiki w ściekach).

Na oczyszczalnię ścieków poprzez kanalizację trafiają zakładowe ścieki poprodukcyjne. W ich skład będą wchodziły naturalne związki organiczne w formie rozproszonej jako zawiesina oraz elementy stałe.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia znajdują się obiekty stanowiące źródła  emisji zanieczyszczeń do powietrza jak również nowe – projektowane. Emisja następować będzie poprzez otwarte powierzchnie urządzeń oczyszczalni bądź poprzez instalację wentylacji mechanicznej.

Jako źródło emisji zorganizowanej  do powietrza określa się budynek  OB.31- BT (flotacja i odwadnianie osadów).

W budynku zlokalizowane będą następujące urządzenia, mogące być źródłem emisji flotator, układ CIP, wirówka dekantacyjna.

Jako źródła emisji niezorganizowanej do powietrza określa się:

- reaktor biologiczny MBR T400 – zbiornik natleniony,

- zbiornik uśredniający T200 – natleniony,

- zbiornik osadu T600 – natleniony.

W celu ograniczenia emisji substancji złowonnych Inwestor zastosował:

- układ membran rurowych w technologii AeroMem® -X, który pozwala na wizualną kontrolę i detekację każdej uszkodzonej membrany, bez konieczności zatrzymania oczyszczalni i opróżniania całego zbiornika. Istnieje możliwość wymiany membran, a cechują się one długą żywotnością, co pokazują przykłady z podobnego przemysłu,

- prowadzenie procesu mycia chemicznego membran „In situ” w automacie,

- zastosowanie zamykanych kontenerów na osady.

Ze względu na rodzaje zanieczyszczeń emitowanych w instalacji głównej IPPC nie zachodzi ich kumulowanie. Główne zanieczyszczenia z instalacji IPPC stanowią LZO, pył, tlenki azotu, natomiast z                  oczyszczalni ścieków amoniak i siarkowodór. Może natomiast zachodzić kumulowanie się zanieczyszczeń z istniejących obiektów podczyszczalni zlokalizowanych na terenie zakładu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ze względu na niewielką ilość źródeł istniejących i projektowanych na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie emitujących głównie amoniak i siarkowodór oraz niskie ich stężenia nie przewiduje się występowania znaczących uciążliwości z tego tytułu, a normy będą dotrzymane.

Oddziaływanie akustyczne inwestycji, jakie wystąpi na etapie prac budowlanych związane będzie z pracą sprzętu budowlanego. Pojazdy technologiczne jak również środki transportu materiałów do budowy stanowią źródło hałasu 88 – 107 dB. Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia źródła hałasu stanowić mogą stosowane maszyny i urządzenia takie jak: koparki, ładowarki, wózki widłowe, urządzenia do robót tynkarskich, urządzenia do robót malarskich, urządzenia do robót podłogowych, zacieraczki do posadzek itp.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa  znajduje się w odległości około 180 m od granic terenu działki o nr ewid. 1/21 obręb 100 Włocławek, w kierunku południowym. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz zamieszkania zbiorowego i zabudowy wielorodzinnej w porze dnia ( przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia), dopuszczalny poziom hałasu wynosi 55 dB, w porze nocy 45 dB.

Źródło hałasu na terenie planowanego przedsięwzięcia typu budynek stanowić będzie Budynek OB.31- BT ( budynek istniejący po remoncie w ramach przedmiotowej inwestycji) – emitor E1.

Budynek wyposażony zostanie w: floktuator, flotator, układ membranowy AeroMem TM-x, układ CIP, zbiornik permeatu, wirówkę dekantacyjną, przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego, instalację odwróconej osmozy.

Moc akustyczna obiektu określona została na podstawie innych obiektów o podobnej charakterystyce i wynosi 83 dB. Izolacyjność akustyczna ścian to min. 25 dB. Budynek wyposażony zostanie w centralę wentylacyjną z pompą ciepła – emitor punktowy E1, dla której moc akustyczna wynosi 77 db. Wylot zlokalizowany zostanie na wysokości ok. 6,5 m na dachu budynku.

Źródłem hałasu będzie również Reaktor biologiczny – Emitor E2, wyposażony w dwa zatapialne aeratory - emitor punktowy E2/1 i E2/2, dla których określony poziom hałasu w odległości 1 m wynosi                61 dB. Obliczona moc akustyczna aeratora wynosić będzie 69 dB.

W ramach pierwotnej koncepcji w budynku planowano dwa wentylatory wyciągowe, natomiast obecnie planowana jest centralna wentylacja. Ze względu na niewielką ilość źródeł hałasu oraz niewielkie moce akustyczne urządzeń określa się, że nie zajdą okoliczności mające wpływ na wielkość oddziaływania na obiekty chronione.

Przedmiotowa inwestycja leży w obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu  gospodarowania  wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023 r., poz. 300 ).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitych części wód podziemnych  o europejskim kodzie PLGW200047, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry ( stan chemiczny: dobry, stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ilościowo ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW20001027729 – „Zuzanka”, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze Wisły z dnia  4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jak: zły (potencjał ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). JCWP jest monitorowana. Wskaźniki determinujące potencjał ekologiczny to OWO, fosfor ogólny; makrobezkręgowce.  Presję determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja troficzna – źródła bytowe i komunalne (punktowe); presja hydromorfologiczna – prostowanie koryta – rzeki główne,  budowle piętrzące – rzeki główne.

Celem środowiskowym dla potencjału ekologicznego jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny

Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D.  Celem środowiskowym dla stanu chemicznego jest jego dobry stan. Dla tej JCWP zostało ustanowione odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej tj. Dyrektywy 2000/60/WE, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z wykonaniem wykopów, np. pod fundamenty infrastruktury i niezbędne sieci. Zaleca się, aby wykopy prowadzone były w okresie suchym.                                  W przypadku pojawienia się zwierciadła wód gruntowych powyżej rzędnej dna wykopu, a także w przypadku wystąpienia silnych i długotrwałych opadów atmosferycznych, niezbędne będzie odwodnienie tego fragmentu wykopu. Woda z tymczasowego odwodnienia wykopów  rozprowadzona zostanie powierzchniowo do gruntu w granicach działki inwestycyjnej. W związku z powyższym, nie przewiduje się zaburzenia warunków gruntowo-wodnych.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewniona będzie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zostanie zebrany i przekazany uprawnionym odbiorcom odpadów. Wszelkie naprawy stosowanych maszyn oraz ich tankowanie będą wykonywane poza miejscem inwestycji.

Podczas budowy, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz  roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy. Biorąc pod uwagę niewielką skalę oraz krótki czas realizacji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe.

Na etapie realizacji zamierzenia woda pobierana będzie głównie do celów budowlanych  i socjalno-bytowych z sieci wodociągowej.

### Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących prace budowlane będą zabezpieczane z wykorzystaniem istniejących lub przenośnych sanitariatów.

Podczas eksploatacji zamierzenia sposób zaopatrzenia w wodę następował będzie z sieci wodociągowej.

Ścieki po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni odprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, na podstawie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowy obszar jest objęty systemem kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z terenu oczyszczalni odprowadzane będą, tak jak dotychczas, istniejącą kanalizacją deszczową. System odprowadzania wód opadowych oparty jest na dwóch sieciach grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, zakończone  dwoma wylotami do Kanału  Zuzanka  (tzw. Kanał A) – wylot A  i  wylot B.

Przed odprowadzeniem poza teren zakładu w kierunku wylotu A, wody opadowo-roztopowe są oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych, natomiast odprowadzane do wylotu B bez urządzeń podczyszczających. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia zwiększy się ilość wód opadowych i roztopowych po zmianie koncepcji zamierzenia inwestycyjnego.

Nie przewiduje się powstania odcieków podczas eksploatacji zadania. Sposób gromadzenia odwodnionego odpadu o kodzie 07 01 11*, zapewniać będzie brak możliwości powstawania wycieków, ścieków w tym wód odciekowych, ponieważ magazynowany będzie on w szczelnym kontenerze, na utwardzonym podłożu.

Wszelkie rurociągi technologiczne i kanalizacyjne, studzienki oraz  połączenia obiektów                                    z rurociągami zewnętrznymi przedmiotowej oczyszczalni ścieków  wykonane zostaną w sposób szczelny, uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia  należy stwierdzić, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w KIP, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), w tym poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi przez IBS PAN w Białowieży.

Zamierzenie  będzie zlokalizowane na terenie zabudowanym (zabudowa istniejącego zakładu i podczyszczalni przyzakładowej w sąsiedztwie innych terenów przemysłowych) z występującą infrastrukturą przemysłową. Ponadto, teren zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej poza obszarami leśnymi i zawodnionymi.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie wymaga naruszenia cennej roślinności i siedlisk zwierząt (zajęciu podlegać będzie powierzchnia aktywna biologicznie w postaci zieleni urządzonej – trawnika). Dodatkowo, analizowany obszar z racji jego dotychczasowego sposobu użytkowania i pełnego wygrodzenia w otoczeniu terenów przemysłowych nie pełni istotnej funkcji w utrzymaniu korytarzy ekologicznych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po przeprowadzonej analizie przedłożonej dokumentacji ustalił, że realizacja inwestycji we wskazanym zakresie nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz (postanowienie z 01.04.2025 r., znak WOO.4220.865.2024.PP.7).

Jednocześnie  poinformował, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk 
lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji  lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

- w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Tut. Organ na etapie analizy sprawy przeprowadził analizę możliwości wystąpienia kumulowania się oddziaływań związanych z przedsięwzięciami w rejonie inwestycji. W najbliższym sąsiedztwie nie występują zakłady, z których funkcjonowaniem mogą wiązać się istotne oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.

Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym  ryzyka pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra  Rozwoju  z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  (Dz.U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Po analizie dokumentacji tut. Organ uznał, iż zastosowanie zaproponowanych w KIP, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz  eksploatacji przedsięwzięcia.

Tut. Organ  zawiadomił strony  o ukończeniu gromadzenia materiału dowodowego, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 Kpa.

W związku z powyższym w trybie art. 84 ust.1 ustawy ooś biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu, opinie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku  Prezydent Miasta Włocławek stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i na podstawie art. 155 Kpa w związku z art. 87 ustawy ooś zmienił ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Włocławek z dnia                                 14 października 20221 r., znak: S.6220.21.2021  ustalającą  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100.

Pouczenie

1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Włocławek w terminie  14  dni od dnia  doręczenia niniejszej decyzji.

2.Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3.Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,  o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.`

4.Zgodnie z art. 72 ust.4 ustawy ooś złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna , o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone  w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art.90 ust.1, jeżeli było wydane. Zajęcia stanowiska  następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art.90 ust.1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

5.Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 ustawy ooś, podlegają egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a ustawy ooś, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 ustawy ooś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł.

Za wydanie decyzji środowiskowej pobrano opłatę skarbową w wysokości: 205,0 zł  ). Wpłata została wniesiona na konto Urzędu Miasta Włocławek, nr konta:  94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2023 r.  poz.2111 t.j.)  załącznik   cz.  I  pkt. 45  ).

Załącznik:

1. Charakterystyka  planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art.82 ust.3 ustawy ooś – załącznik nr 1.

Otrzymują:

1. D&R Dispesion and Resins Sp. z o.o.

ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek

2. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz.1094 ze zm.) są informowane o toczącym się  postępowaniu w drodze obwieszczenia.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni we Włocławku

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

4. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Załącznik  do decyzji

z dnia 20 maja 2025 r., znak: S.6220.31.2024

Charakterystyka  przedsięwzięcia.

Zmiana  decyzji  Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 października 20221 r., znak: S.6220.21.2021  ustalającą  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100 związana jest ze zmianą koncepcji związanej z realizacją przedsięwzięcia w zakresie przebudowy/rozbudowy oczyszczalni o nowe elementy. W wyniku zmiany zwiększy się wydajność oczyszczalni, która będzie kształtowała się na poziomie 41 m3/dobę ( w obowiązującej decyzji zostało ujęte 14 m3/dobę), a także nastąpi poprawa parametrów ścieków  oczyszczonych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej oraz optymalizacja procesu oczyszczania ścieków poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Zmiana koncepcji nie dotyczy zasadniczej zmiany charakteru przedsięwzięcia, lecz stanowi dostosowanie technologiczne wynikające z optymalizacji procesu.

Podstawowym procesem technologicznym w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. jest produkcja dyspersji polimerowych, żywic alkidowych oraz akrylowych, a także rozpuszczalników i utwardzaczy.

Planowane  przedsięwzięcie polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków przemysłowych z instalacją odzysku wody dla  zakładu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. we Włocławku w celu ulepszenia przebiegu procesu oczyszczania ścieków, co pozwoli na uzyskanie poprawy parametrów ścieków podczyszczonych, wprowadzanych do kanalizacji miejskiej.

Planuje się zastosowanie technologii AeroMen-X potocznie zwanej „bioreaktorem membranowym (MBR).  Jest to technologia separacji membranowej biologicznego osadu czynnego, stanowiąca kombinację dwóch technik: biologicznego oczyszczania ścieków z rozdziałem osadu czynnego na membranach (ultrafiltracja) o typowej wielkości porów membrany w celu produkcji ścieków oczyszczonych o wysokich parametrach, bez zawiesiny.

Planuje się również zastosowanie system flotacji (DAF). Flotacja pozwala na usunięcie tłuszczy na poziomie około 60%  i zawiesiny ze ścieków na poziomie około 90%.

Po zmianie koncepcji zakres zamierzenia inwestycyjnego będzie obejmował przebudowę, rozbudowę, remont lub modernizację obiektów technologicznych:

- budynku technologicznego oczyszczalni OB.31 (BT) – budynek istniejący,

- pompowni wstępnej ścieków zakładowych T100 – planowana przebudowa istniejącej pomieszczenia pompowni ługów,

- zbiornika uśredniającego ścieków zakładowych T200 – planowana przebudowa istniejącego zbiornika uśredniającego płynów poługowniczych z komorą reakcyjną Ob.31/12),

- reaktora biologicznego MBR T400 – przebudowa istniejącego basenu buforowego wody ppoż. BB,

- zbiornika osadu T600 – przebudowa istniejącego osadnika pionowego,

- wykonanie nowych estakad na prowadzenie projektowanych przewodów technologicznych 
i kabli,

- rurociągów oraz linii kablowych zasilających i sterowniczych związanych z przedmiotową inwestycją,

- montażu urządzeń technologicznych w obiektach,

- dróg i placów.

W dalszej eksploatacji pozostaną obiekty:

- basen osadniczy wody po myciu kontenerów BO,

- kolektor ścieków oczyszczonych z pompownią na kolektor miejski GOŚK

- GKS - główny kolektor ścieków zakładowych z pompownią

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykorzystanie układu obejmującego:

- podczyszczanie mechanicznie,

- podczyszczanie fizyko-chemiczne,

- reaktor AeroMem™ z użyciem membran ciśnieniowych,

- odwadniania osadu i flotatu na wirówce dekantacyjnej,

- układ odzysku wody metodą odwróconej osmozy o wydajności ok 20 m3/d permeatu.

W ramach planowanego przedsięwzięcia odprowadzana będzie uśredniona ilość ścieków  przemysłowych (produkcyjnych), które wymagają oczyszczenia w ramach przedmiotowej oczyszczalni ścieków, tj. wody pokondensacyjne, ścieki z basenu oczyszczalni oraz ścieki z mycia reaktorów. Obok tych strumieni generowane są również inne ścieki zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, tj.:

- ścieki z układu uszczelnień pomp próżniowych,

- ścieki z procesu odsalania obiegu chłodniczego,

- ścieki z regeneracji stacji demineralizacji,

- ścieki bytowe ze spółki inwestora,

- ścieki bytowe z pozostałych podmiotów  zewnętrznych.

Generowane w obszarze Spółki ścieki przemysłowe (technologiczne), zbierane są wyodrębnioną siecią kanalizacji przemysłowej, poprzez którą kierowane są do podczyszczalni ścieków D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o., przy czym strumień wód kondensacyjnych kierowany jest wcześniej do rozdzielaczy, w których następuje oddzielenie frakcji wodnej od frakcji organicznej, która zawracana jest następnie do produkcji.

Podczyszczalnia  ścieków składa się obecnie z:

- dwóch komór osadczych o budowie stożkowej (w których następuje osadzanie się  zanieczyszczeń grubych),

- dwóch łapaczy zanieczyszczeń lekkich,

- dwóch prostokątnych komór neutralizujących,

- zbiornika buforowego.

Podczyszczone ścieki technologiczne wspólnie ze ściekami bytowymi z D&R Dispersions and Resins oraz innych podmiotów prowadzących działalność w obszarze byłych zakładów "Nobiles", odprowadzane są kanalizacją do tzw. kieszeni głównej (studni zbiorczej ścieków) znajdującej się na tzw. Zakładowej Oczyszczalni Ścieków. Następnie pompy przerzucają zmieszane ścieki na osadniki pionowe, z których to grawitacyjnie wprowadzane są do kolektora ścieków oczyszczonych (GOŚK), z którego przepompowywane są do kanalizacji miejskiej i odprowadzane na Grupową Oczyszczalnię Ścieków we Włocławku.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się demontaż urządzeń kolidujących z planem posadowienia nowych instalacji oczyszczalni ścieków. Dotyczy to tylko urządzeń, nie obiektów.

W trakcie procesu oczyszczania ścieków powstają odpady o kodzie 07 01 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne.

Nadmiar osadu czynnego jest okresowo odprowadzany do zbiornika osadu T600 zbierającego osad  poflotacyjny i osad  biologiczny nadmierny.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Klimatu                         z  dnia  11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1742). Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia odpady magazynowane będą w wydzielonym i oznakowanym  miejscu magazynowania na terenie zakładu. Odpady ( w tym skratki z sita i odwodniony osad) będą magazynowane w zamykanych kontenerach, poza budynkiem oczyszczalni, na betonowej, gładkiej, nieprzepuszczalnej powierzchni.

Po okresie wstępnego magazynowania, odpady zostaną przekazane do unieszkodliwiania w procesie D5 oraz D9.

Źródłem emisji gazów i pyłów podczas procesu budowy będą maszyny i urządzenia budowlane. Wielkość emisji tych zanieczyszczeń nie będzie znacząca.

Kolejnym źródłem emisji gazów będą pojazdy dowożące materiały budowlane oraz urządzenia                  do montażu i pracujący ciężki sprzęt budowlany. Będą to głównie zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery w sposób niezorganizowany.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia znajdują się obiekty stanowiące źródła  emisji zanieczyszczeń do powietrza jak również nowe – projektowane. Emisja następować będzie poprzez otwarte powierzchnie urządzeń oczyszczalni bądź poprzez instalację wentylacji mechanicznej.

Jako źródło emisji zorganizowanej  do powietrza określa się budynek  OB.31- BT (flotacja i odwadnianie osadów).

Jako źródła emisji niezorganizowanej do powietrza określa się: reaktor biologiczny MBR T400 – zbiornik natleniony, zbiornik uśredniający T200 – natleniony, zbiornik osadu T600 – natleniony.

Ze względu na rodzaje zanieczyszczeń emitowanych w instalacji głównej IPPC znajdującej się na terenie  nie zachodzi ich kumulowanie. Główne zanieczyszczenia z instalacji IPPC stanowią LZO, pył, tlenki azotu, natomiast z oczyszczalni ścieków amoniak i siarkowodór. Ze względu na niewielką ilość źródeł istniejących i projektowanych na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie emitujących głównie amoniak i siarkowodór oraz niskie ich stężenia nie przewiduje się występowania znaczących uciążliwości z tego tytułu, a normy będą dotrzymane.

Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji mają charakter okresowy i ustąpią z chwila zakończenia budowy.

Przedmiotowa inwestycja leży w obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu  gospodarowania  wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023 r., poz. 300 ).

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły,  opublikowanego w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie   (Dz.U. z 2023 r., poz. 300 ) ustalono,  iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły w obszarze

jednolitej części wód powierzchniowych PLRW20001027729 – „Zuzanka”, i jednolitej części wód podziemnych JCWPd PLGW200047.

Na etapie realizacji zamierzenia woda pobierana będzie głównie do celów budowlanych  i socjalno-bytowych z sieci wodociągowej.

### Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących prace budowlane będą zabezpieczane z wykorzystaniem istniejących lub przenośnych sanitariatów.

Podczas eksploatacji zamierzenia sposób zaopatrzenia w wodę następował będzie z sieci wodociągowej.

Ścieki po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni odprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, na podstawie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowy obszar jest objęty systemem kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z terenu oczyszczalni odprowadzane będą, tak jak dotychczas, istniejącą kanalizacją deszczową.

opadowych i roztopowych po zmianie koncepcji zamierzenia inwestycyjnego.

Nie przewiduje się powstania odcieków podczas eksploatacji zadania. Sposób gromadzenia odwodnionego odpadu o kodzie 07 01 11*, zapewniać będzie brak możliwości powstawania wycieków, ścieków w tym wód odciekowych, ponieważ magazynowany będzie on w szczelnym kontenerze, na utwardzonym podłożu.

Wszelkie rurociągi technologiczne i kanalizacyjne, studzienki oraz  połączenia obiektów                                    z rurociągami zewnętrznymi przedmiotowej oczyszczalni ścieków  wykonane zostaną w sposób szczelny, uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia  należy stwierdzić, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w KIP, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.  Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), w tym poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi przez IBS PAN w Białowieży.

Zamierzenie  będzie zlokalizowane na terenie zabudowanym (zabudowa istniejącego zakładu i podczyszczalni przyzakładowej w sąsiedztwie innych terenów przemysłowych) z występującą infrastrukturą przemysłową. Ponadto, teren zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej poza obszarami leśnymi i zawodnionymi.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie wymaga naruszenia cennej roślinności i siedlisk zwierząt (zajęciu podlegać będzie powierzchnia aktywna biologicznie w postaci zieleni urządzonej – trawnika). Dodatkowo, analizowany obszar z racji jego dotychczasowego sposobu użytkowania i pełnego wygrodzenia w otoczeniu terenów przemysłowych nie pełni istotnej funkcji w utrzymaniu korytarzy ekologicznych.

+Sporządziła: Iwona Walicka

tel. 54 414 41 66

iwalicka@um.wloclawek.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

| Tożsamość Administratora | Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek, |
| --- | --- |
| Dane kontaktowe Administratora | Z administratorem – Prezydentem Miasta Włocławek można skontaktować się pod adresem email: poczta@um.wloclawek.pl nr telefonu: (54) 414-40-00 , nr fax: (54) 411-36-00 lub pisemnie na adres siedziby Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek |
| Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych | Z inspektorem można skontaktować się pod adresem email iod@um.wloclawek.pl nr telefonu: (54) 414 42 69 lub pisemnie na adres administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. |
| Cele przetwarzania | Przetwarzanie odbywa się w celu wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. |
| Podstawa prawna | Dane przetwarzane są na podstawie: - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego |
| Odbiorcy danych | Dane mogą być udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stronom i uczestnikom postępowania administracyjnego, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Włocławek przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Włocławek. |
| Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej | Dane nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. |
| Okres przechowywania Danych | Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych. |
| Prawa podmiotów Danych | Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do: - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) - cofnięcia wcześniej wyrażonej zgodny, na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, |
| Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych | Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. |
| Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych | Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech. |